## Лист1
C | U | I | P | Ik | Ic | Ur | Uc | Zk | X | R | Xc | Xl | Ql | Qc | Q | phi k | phi | f
1.7e-05 | 20 | 1.313 | 25.877 | 1.313 | 1.313 | 19.695 | 643.6275 | 19.2094 | 12 | 15 | 490.1961 | -478.1961 | -824.3952 | 845.0828 | -1669.4781 | 0.67474 | -0.015499 | 120
2.55e-05 | 20 | 0.719 | 7.772 | 0.719 | 0.719 | 10.785 | 234.9673 | 19.2094 | 12 | 15 | 326.7974 | -314.7974 | -162.738 | 168.9415 | -331.6795 | 0.67474 | -0.023428 | 120
8.5e-06 | 20 | 0.244 | 0.892 | 0.244 | 0.244 | 3.66 | 239.2157 | 19.2094 | 12 | 15 | 980.3922 | -968.3922 | -57.6542 | 58.3686 | -116.0228 | 0.67474 | -0.007688 | 120
C | U | I | P | Ik | Ic | Ia | Il | Ip | Yk | G | Bl | Bc | B | Y | Q | phi k | phi | f | Gl | Ql | Qc
1.7e-05 | 20 | 0.05 | 1.015 | 0.26 | 0.256 | 0.81301 | 0.65041 | 0.0408 | 0,040650406504065-0,032520325203252i | 0.04065 | 0.03252 | 0.00204 | 0.03048 | 0.050809 | 12.1921 | 0.67474 | 0.64338 | 120 | 0.04065 | 13.0081 | 0.816
2.55e-05 | 20 | 0.139 | 1.015 | 0.26 | 0.385 | 0.81301 | 0.65041 | 0.0612 | 0,040650406504065-0,032520325203252i | 0.04065 | 0.03252 | 0.00306 | 0.02946 | 0.050203 | 11.7841 | 0.67474 | 0.62713 | 120 | 0.04065 | 13.0081 | 1.224
8.5e-06 | 20 | 0.137 | 1.015 | 0.26 | 0.128 | 0.81301 | 0.65041 | 0.0204 | 0,040650406504065-0,032520325203252i | 0.04065 | 0.03252 | 0.00102 | 0.0315 | 0.051427 | 12.6001 | 0.67474 | 0.65925 | 120 | 0.04065 | 13.0081 | 0.408